(機關全銜)          驗收之複驗紀錄       ■全部/□部分日期：○ 年 ○ 月 ○ 日                                   地點： 施工現場

| 案號及契約號 | 填列採購案號及契約編號 | 廠商名稱 | 填列廠商名稱(全名) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 | 填列契約之工程名稱(全名) | 驗收批次 | 驗收之複驗 |
| 採購金額 | □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額 |
| 完成履約日期 | 年月日填列實際完工之日期 | 履約有無逾期 | (逾期 (未逾期 |
| 履約期限 | 填列變更設計後之工期或期限(ooo日曆天/工作天或oo年oo月oo日) |
| 契約金額 | 填列變更設計後之契約金額 | 契約變更或加減價次數 | 填列契約變更次數 |
| 驗收日期 | 年月日填列正驗開始日期 | 預定複驗完成日期 | 年月日填列主驗人限定完成日期 |
| 實際複驗日期 | 年月日填列實際申請複驗日期 | 複驗有無逾期 | □逾期 ■未逾期 |
| [驗收經過]： 甲梯屋頂給水管管徑3”，附屬配件有逆止閥、凡而，分支管路1”有一迴路、分支管路1 1/2”有二迴路，分支管路2”有一迴路，共有四迴路，現場與圖面尚符。 污水泵浦廠牌○○，馬力5HP、揚程25m、水量1000m^3/min，與合約規定尚符。 配電盤MPA盤尺寸100W＊90D＊2350H mm，與合約規定不符。 三樓301室矮牆及隔間牆之四分板厚度不足。 請填列正正驗之複驗檢驗項目及尺寸…等等，並敘明是否已改善完妥。 [驗收結果]： □ 與契約、圖說、貨樣規定相符 □ 與契約、圖說、貨樣規定不符及情形： 如有不符合規定者請填寫不符之處。 [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：○年○月○日（主驗人或契約規定改善截止期限） [備註]： |
| 記錄 | 廠商 | 會驗人員(無者免) |
|  | 代表 | 專任工程人員 |  |
| （簽章） | （無者免） （簽章） | （非屬營造業者免） （簽章） | （簽章） | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) | 本機關監驗人員 | 上級機關監驗人員或 授權自辦文號 | 主驗人員 |
| （簽章） | （簽章） | （未達公告金額而無者免） （簽章） | （未達查核金額者免） （簽章） | （簽章） |

註:本紀錄所定格式僅供參考，本表格如不敷使用，使用機關得視實際需要自行調整。